附件

标准类校准器具清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 | 数量 |
| 1 | 万能工具显微镜 | 1 |
| 2 | 塞尺 | 1 |
| 3 | 表面粗糙度样块 | 1 |
| 4 | 刀口形直尺 | 1 |
| 5 | 外径千分尺 | 1 |
| 6 | 大理石平板 | 1 |
| 7 | 内尺寸测量专用检具 | 1 |
| 8 | 杠杆千分表 | 1 |
| 9 | 量仪测力仪 | 1 |
| 10 | 平面平晶 | 1 |
| 11 | 平行平晶 | 1 |
| 12 | 钢球检具 | 1 |
| 13 | 工业专用台钳 | 1 |
| 14 | 钢性表架，平面工作台、带筋工作台 | 1 |
| 15 | 光栅式指示表检定仪 | 1 |
| 16 | 二等量块 | 1 |
| 17 | 三珠工作台 | 1 |
| 18 | 高倍数影像测量仪 | 1 |
| 19 | 标准多刻线样板 | 1 |
| 20 | 圆形靶标 | 1 |
| 21 | 二等标准玻璃线纹尺 | 2 |
| 22 | 专用台阶规 | 1 |
| 23 | 微刻线尺 | 2 |
| 24 | 标准球 | 1 |
| 25 | 接触式温度测量仪 | 1 |
| 26 | 坐标测量机量块支架 | 1 |
| 27 | 10X标准分划目镜 | 1 |
| 28 | 数显倍率计 | 1 |
| 29 | 三等量块（含一套量块夹子） | 1 |
| 30 | 标准球 | 1 |
| 31 | 大理石直角尺 | 1 |
| 32 | 万能角度尺 | 1 |
| 33 | 电脑量块比较仪 | 1 |
| 34 | 高精度工业用温湿度计 | 1 |
| 35 | 引伸计标定器 | 1 |
| 36 | 校验棒 | 1 |
| 37 | 刀口形直角尺 | 1 |
| 38 | 标准测力仪 | 1 |
| 39 | 立式光学计 | 1 |
| 40 | 标准硬度块 | 3 |
| 41 | 标准砝码 | 1 |
| 42 | 转速表检定装置 | 1 |
| 43 | 扭矩板子检定仪 | 1 |
| 44 | 扭矩表检定装置 | 1 |
| 45 | 发射光谱仪标准物质 | 1 |
| 46 | 圆柱角尺 | 1 |
| 47 | 椭圆标准器组 | 1 |
| 48 | 圆柱度标准器 | 1 |
| 49 | 量筒 | 9 |
| 50 | 漏斗 | 9 |
| 51 | 钢卷尺 | 1 |